Список продукции

требующей представления сертификата соответствия, относящейся к группам средств тушения пожаров

| № п/п | Наименование продукции | Код согласно ТН ВЭД России | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Средства обеспечения пожарной безопасности |
| 1.1 | Огнетушители переносные передвижные | 8424 10 200 0 8424 10 800 0 8424 10 800 0 | Представление сертификата соответствия по указанным товарным позициям обязательно во всех случаях, кроме завоза огнетушителей ранцевых и специального применения |
| 1.2 | Стволы пожарные, пеногенераторы, пеносмесители: стволы ручные стволы лафетные стволы воздушно-пенные | 8424 8424 8424 | Представление сертификата соответствия по указанным товарным позициям обязательно. Другая продукция этих групп кодов, если в наименовании продукции присутствует термин «пожарный», либо в технической документации на продукцию имеется ссылка на возможность её использования для тушения пожаров. |
| 2 | Средства, используемые в комплекте со стволами: |  |  |
| 2.1 | рукава пожарные напорные | 5909 00 | Представление сертификата соответствия по указанным товарным позициям обязательно, если в наименовании продукции присутствует термин «пожарный», либо в технической документации на продукцию имеется ссылка на возможность её использования для тушения пожаров. |
| 2.2 | Пеносмесители воздушно-пенных стволов и генераторов пены средней кратности | 7307, 7412, 7609 00 000 0, 8424 | Представление сертификата соответствия по указанным товарным позициям обязательно, если в наименовании продукции присутствует термин «пожарный», либо в технической документации на продукцию имеется ссылка на возможность её использования для тушения пожаров. |
| 2.3 | Генераторы пены низкой кратности для подслойного тушения пожаров | 8424 | Представление сертификата соответствия по указанным товарным позициям обязательно, если в наименовании продукции присутствует термин «пожарный», либо в технической документации на продукцию имеется ссылка на возможность её использования для тушения пожаров. |
| 7 | Порошковые огнетушащие составы, пенообразователи для тушения пожаров: |  |  |
| 7.1 | Порошки огнетушащие | 2836 30 000 0, 3104 30 000 0, 3105 40 000 0, 3813 00 000 0 | Представление сертификата соответствия по указанным товарным позициям обязательно, если в наименовании продукции присутствует термин «огнетушащий», либо в технической документации на продукцию имеется ссылка на возможность её использования для тушения пожаров. |
| 7.2 | Пенообразователи для тушения пожаров | 3402 11, 3402 13 000 0. 3402 19 000 0, 3813 00 000 0 | Представление сертификата соответствия по указанным товарным позициям обязательно, если в наименовании продукции присутствует термин «для тушения пожаров», либо в технической документации на продукцию имеется ссылка на возможность её использования для тушения пожаров для. |
| 8 | Элементы автоматических установок пожаротушения: |  |  |
| 8.1 | Модули установок газового пожаротушения | 7311 00, 7613 00 000 0, из 8424 | Представление сертификата соответствия по указанным товарным позициям обязательно, если в наименовании продукции присутствует термин «пожаротушения», либо в технической документации на продукцию имеется ссылка на возможность её использования для тушения пожаров. |
| 8.2 | Модули газового пожаротушения изотермические | 7311 00, 7613 00 000 0, из 8424 | Представление сертификата соответствия по указанным товарным позициям обязательно, если в наименовании продукции присутствует термин «пожаротушения», либо в технической документации на продукцию имеется ссылка на возможность её использования для тушения пожаров. |
| 8.3 | Устройства распределительные установок газового пожаротушения автоматических | 8481 80 | Представление сертификата соответствия по указанным товарным позициям обязательно, если в наименовании продукции присутствует термин «пожаротушения», либо в технической документации на продукцию имеется ссылка на возможность её использования для комплектации установок пожаротушения. |
| 8.4 | Модули установок порошкового пожаротушения автоматических | 3813 00 000 0, 8424 | Представление сертификата соответствия по указанным товарным позициям обязательно, если в наименовании продукции присутствует термин «пожаротушения», либо в технической документации на продукцию имеется ссылка на возможность её использования для тушения пожаров. |
| 8.5 | Модули установок пожаротушения тонкораспыленной водой | 8413, 8424 | Представление сертификата соответствия по указанным товарным позициям обязательно, если в наименовании продукции присутствует термин «пожаротушения», либо в технической документации на продукцию имеется ссылка на возможность её использования для тушения пожаров. |
| 8.6 | Узлы управления установок водяного и пенного пожаротушения автоматических | 8412, 8481 80, 8537 | Представление сертификата соответствия по указанным товарным позициям обязательно, если в наименовании продукции присутствует термин «пожаротушения», либо в технической документации на продукцию имеется ссылка на возможность её использования для комплектации установок тушения пожаров. |
| 8.6 | Пеносмесители и дозаторы установок водяного и пенного пожаротушения (за исключением устанавливаемых на обводных линиях водопитателя) | 7307, 7309, 7310, 7412, 7609 00 000 0, 7612, 8424, 8479, 8481 | Представление сертификата соответствия по указанным товарным позициям обязательно, если в наименовании продукции присутствует термин «пожаротушения», либо в технической документации на продукцию имеется ссылка на возможность её использования для комплектации установок тушения пожаров. |
| 8.7 | Дозаторы установок пенного пожаротушения автоматических | 7307, 7309, 7310, 7412, 7609 00 000 0, 7612, 8424, 8479, 8481 | Представление сертификата соответствия по указанным товарным позициям обязательно, если в наименовании продукции присутствует термин «пожаротушения», либо в технической документации на продукцию имеется ссылка на возможность её использования для комплектования установок тушения пожаров. |
| 8.8 | Сигнализаторы давления и потока жидкости пожарные установок водяного и пенного пожаротушения автоматических | 9026 20 | Представление сертификата соответствия по указанным товарным позициям обязательно, если в наименовании продукции присутствует термин «пожаротушения», либо в технической документации на продукцию имеется ссылка на возможность её использования для комплектования установок тушения пожаров. |
| 8.9 | Оросители водяные спринклерные и дренчерные | 8424 89 000 9, 8424 90 000 0 | Представление сертификата соответствия по указанным товарным позициям обязательно, если в наименовании продукции присутствует термин «пожаротушения», либо в технической документации на продукцию имеется ссылка на возможность её использования для комплектования установок тушения пожаров. |
| 8.10 | Оповещатели пожарные звуковые гидравлические | 8412, 8479 89 970 9 | Представление сертификата соответствия по указанным товарным позициям обязательно, если в наименовании продукции присутствует термин «пожаротушения», либо в технической документации на продукцию имеется ссылка на возможность её использования для комплектования установок тушения пожаров. |
| 8.11 | Оросители пенные спринклерные и дренчерные | 8424 89 000 9, 8424 90 000 0 | Представление сертификата соответствия по указанным товарным позициям обязательно, если в наименовании продукции присутствует термин «пожаротушения», либо в технической документации на продукцию имеется ссылка на возможность её использования для комплектования установок тушения пожаров. |
| 8.12 | Генераторы огнетушащего аэрозоля стационарные | 3813 00 000 0, 8424 | Представление сертификата соответствия по указанным товарным позициям обязательно, если в наименовании продукции присутствует термин «огнетушащего», либо в технической документации на продукцию имеется ссылка на возможность её использования для тушения пожаров. |
| 8.13 | Клапаны узлов управления, запорные устройства | 8481 30 910, 8481 30 990 0, 8481 40 100 0, 8481 80 610 0, 8481 80 710 0, 8481 80 81 | Представление сертификата по указанным товарным позициям обязательно только в том случае, если из сопроводительной документации на указанные виды продукции ясно, что эти устройства служат для комплектации установок водяного и/или пенного пожаротушения. Основанием для отнесения продукции к подлежащей обязательной сертификации должны также являться ее наименование и область ее применения. |
| 8.14 | Установки водяного и пенного пожаротушения роботизированные | 8424 89 000 9 | Представление сертификата соответствия по указанным товарным позициям обязательно, если в наименовании продукции присутствует термин «пожаротушения», либо в технической документации на продукцию имеется ссылка на возможность её использования для тушения пожаров. |

Список продукции

| № п/п | Наименование продукции | Код согласно ТН ВЭД России | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Средства обеспечения пожарной безопасности |
| 1.1 | Газовые огнетушащие составы (за исключением азота, аргона, двуокиси углерода) с содержанием основного вещества в перечисленных газах более 95 процентов | 2903 49, 3813 00 000 0 | Представление сертификата соответствия по указанным товарным позициям обязательно, если в наименовании продукции присутствует термин «огнетушащий», либо в технической документации на продукцию имеется ссылка на возможность её использования для тушения пожаров. |
| 1.2 | Первичные средства пожаротушения, за исключением огнетушителей: |  |  |
| 1.2.2 | Клапаны пожарных кранов | 8481 80 | Представление сертификата соответствия по указанным товарным позициям обязательно, если в наименовании продукции присутствует термин «пожарный», либо в технической документации на продукцию имеется ссылка на возможность её использования для обеспечения тушения пожаров. |
| 1.4 | Пожарное оборудование, за исключением пожарных стволов, пеногенераторов и пеносмесителей: |  |  |
| 1.4.1 | Колонка пожарная | 8481 | Представление сертификата соответствия по указанным товарным позициям обязательно, если в наименовании продукции присутствует термин «пожарная», либо в технической документации на продукцию имеется ссылка на возможность её использования для тушения пожаров. |
| 1.4.2 | Гидранты пожарные подземные | 8481 | Представление сертификата соответствия по указанным товарным позициям обязательно, если в наименовании продукции присутствует термин «пожарный», либо в технической документации на продукцию имеется ссылка на возможность её использования для тушения пожаров. |
| 1.5 | Арматура пожарная: |  |  |
| 1.5.1 | головки соединительные пожарные | 7307, 7609 00 000 0, 8481 80 | Представление сертификата соответствия по указанным товарным позициям обязательно, если в наименовании продукции присутствует термин «пожарная», либо в технической документации на продукцию имеется ссылка на возможность её использования как пожарную арматуру. |
| 1.5.2 | разветвления рукавные | 7307, 7609 00 000 0, 8481 80 | Представление декларации о соответствии по указанным товарным позициям обязательно только в том случае, если в наименовании продукции и документации на продукцию имеются термины, относящие ее к пожарной арматуре |
| 1.5.3 | сетки всасывающие | 7307, 7326, 7609 00 000 0 | Представление декларации о соответствии по указанным товарным позициям обязательно только в том случае, если в наименовании продукции и документации на продукцию имеются термины, относящие ее к пожарной арматуре |
| 1.5.4 | водосборники рукавные | 7307, 7609 00 000 0 | Представление декларации о соответствии по указанным товарным позициям обязательно только в том случае, если в наименовании продукции и документации на продукцию имеются термины, относящие ее к пожарной арматуре |
| 1.7 | Насосы центробежные пожарные | 8413 70 | Представление сертификата соответствия по указанным товарным позициям обязательно, если в наименовании продукции присутствует термин «пожарный», либо в технической документации на продукцию имеется ссылка на возможность её использования для тушения пожаров. |
| 1.8 | Мотопомпы пожарные | 8413 70 | Представление сертификата соответствия по указанным товарным позициям обязательно, если в наименовании продукции присутствует термин «пожарная», либо в технической документации на продукцию имеется ссылка на возможность её использования для тушения пожаров. |
| 1.9 | Рукава резиновые напорно-всасывающие с текстильным каркасом неармированные | 4009 11 000 0 | Представление декларации о соответствии по указанным товарным позициям обязательно только в том случае, если в наименовании продукции и документации на продукцию имеются термины, относящие ее к пожарно-технической продукции, например: рукава пожарные напорно-всасывающие. |